Solcellsanläggning 7,5 kw innehåller följande:

300w Vikram  monokrystallinska solceller 		25

Growatt , 7kw inverter	3 fas			  1

Rail 	4,15m				10

k2- Uni Clamp mid 42mm			40

K2- Uni Clamp end 42mm			20

K2-skruvar 6*25  	                             130

K2-Multi Rail 250		      60

Mc 4 hane + hona-kontakt	       4