Solcellsanläggning 15 kw innehåller följande:

300w Vikram  monokrystallina solceller 		50

Huawei Sun 2000 15 KLTMO , 15 kw inverter	3 fas	  1

k2- Uni Clamp mid 42mm			80

K2- Uni Clamp end 42mm			40

K2-skruvar 6*25  			                  250

K2-Multi Rail 250		 	                  120

Mc 4 hane + hona-kontakt		                      4